## Slide 1
Er der Noget fra sidst ???

## Slide 2
Opgaver
5.3 + 5.4

## Slide 3
4.3 Den magnetiske kreds

## Slide 4
4.3 Den magnetiske kreds
Ringkerne:
Vi siger at når en vikling er tæt viklet op på et materiale, uanset hvilket materiale det er, så er det ok at sige at hele magnetfeltet forløber sig i ringen eller stangen.
Når vi skal til at regne på skidtet, skal vi have styr på tingene:

## Slide 5
4.3 Den magnetiske kreds
Ringkerne:
Vi skal have styr på de forskellige ting:
Vindingstallet:
Strømmen:
Længden af materialet:
Tværsnitarealet:
Permeabiliteten:

## Slide 6
4.3 Den magnetiske kreds
Ringkerne:
Vindingstallet:
Strømmen:
Længden af ringens materiale:
Tværsnitarealet:
Magnetfeltet = Magnetisk flux:
Magnetisk fluxtæthed:
Permeabiliteten:
.
Hvis materialet er ledende er hvor
[]

## Slide 7
Ørsted strøm gennem leder = magnetfelt
Nu Faraday magnetfelt = overføre strøm
Faraday (22. september 1791 – 25. august 1867)
Hvorfor kommer det egentligt os ved?
Princippet bag transformere

## Slide 8
Rm benævnes reluktans (altså den magnetiske modstand).
Den er forholdet mellem amperevindingstallet og feltet/fluxen ɸ (magnetiske flux)
Der er ligheder med formler for elektriske kredse.
Fm (magnemotoriske kraft) driver med andre ord feltet ɸ (phi) gennem magnetkredsen med den magnetiske modstand Rm. (kan sammenlignes med spænding, strøm og modstand fra elektrisk kredse).
Husk at I*N er det samme som Fm og kaldes den magnemotoriske kraft.

## Slide 9
Feltstyrken H = amperevindingstal pr. meter – Side 76
Et mål for et materiales evne til at danne et magnetfelt inde i materialet selv og beskriver sammenhængen mellem den magnetiske feltstyrke H og den magnetiske fluxtæthed B.
Med andre ord er permeabiliteten den magnetiseringsgrad, som et materiale opnår ved at blive udsat for et magnetfelt. Magnetisk permeabilitet angives typisk med det græske bogstav μ (my)
Næsten alle materialer har samme magnetiske ledningsevne som vakuum (dog ikke jernholdige).
Når dette er tilfældet, så er µ = µ0 = 4*π*10-7 Vs/Am
µ = permeabiliteten
H =

## Slide 10
µr er materiale specifikt og angiver hvor mange gange et stofs magnetiske ledningsevne er bedre end ledningsevnen i vacuum.
For næsten alle materialer, bare ikke jern, er dette forhold ca. 1
Forskellige materialer har forskellige permeabilitet. Man finder et materiales permeabilitet
http://da.wikipedia.org/wiki/Permeabilitet_%28elektromagnetisme%29
µr =
µ0 = 4*π*10-7 Vs/Am (SI enhed)
Så kan man finde den µ man skal bruge i hvert enkelte tilfælde
ALTSÅ: Hvis materialet er ledende er hvor

## Slide 11
Magnetisering af jern 5.4
Erstatter man det umagnetiske materiale i en spole med en jernkerne, men bibeholder samme strøm i samme antal vindinger pr. meter (H), vil fluxen ɸ (magnetfeltets styrke) og dermed fluxtætheden B, forøges kraftigt.
Det skyldes at jern har god ledningsevne overfor feltet, set i forhold til f.eks. Luft, eller det plastik der var i spolen før.
Tallet µr er forholdet mellem et materiales µ værdi i forhold til µ0 (som er permeabiliteten i vacuum). En ubenævnt størrelse. Her ses eksempel for jern, hvis ledningsevne f.eks. Er 600 gange bedre end µ0
Forskellige materiales permeabilitet
http://da.wikipedia.org/wiki/Permeabilitet_%28elektromagnetisme%29

## Slide 12
Der er kun lineær sammenhæng et stykke af vejen mellem H (strøm i vindinger pr meter.)
og Fluxtætheden (koncentrationen af feltet i et område) – B = ”magnetiseringen”
Med andre ord. Kurven er afhængig af materiale, så derfor er kurverne forskellige.
Man siger at der optræder mætning. Mætning vil sige at alle elektroner er ”ensrettet” (de små magneterne i materialet vender ens)
Kurverne fremstilles ved konkrete målinger.
Ferromagnetiske materialer mister egenskaber ved opvarmning. Curie temperatur (200/400)-900 !!! grader.
Varmes ferromagnetisk materiale nok op mistes de ferromagnetiske egenskaber. https://www.youtube.com/watch?v=haVX24hOwQI

## Slide 13
5.3 Den magnetiske kreds
Opgaver til emnet: 5.3 + 5.4
Ringkerne:
Vindingstallet:
Strømmen:
Længden af ringens materiale:
Tværsnitarealet:
Magnetfeltet = Magnetisk flux:
Magnetisk fluxtæthed:
Permeabiliteten:
.
Hvis materialet er ledende er hvor
= Middellængden af ringen eller længden af stangen